**Памятка**

**по подключению объектов к сети газораспределения
(заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная мощность
газоиспользующего оборудование от 15 до 42 м куб в час)**

| № п/п | Основные этапы | Условия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление запроса о предоставлении технических условий | Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет газораспределительной организации запрос о предоставлении технических условий. Указанный запрос может быть направлен в электронной форме.Заявитель, не располагающий сведениями об организации, выдающей технические условия, обращается в орган местного самоуправления с запросом об организации, выдающей технические условия, который обязан предоставить сведения о соответствующей организации с указанием ее наименования и местонахождения. |
| К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок);- ситуационный план;- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;- согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента- заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:- полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);- планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию. | Заявитель |
| 2. | Направление газораспределительной организации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) | Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Для заключения договора о подключении заявитель направляет заявку о подключении (технологическом присоединении) в газораспределительную организацию, которая ранее выдала технические условия. |
| К заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются следующие документы:а) ситуационный план;б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя;г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя);д) копии заключений газотранспортной организации и газораспределительной организации, сеть газораспределения которой технологически связана с сетью газораспределения газораспределительной организации (при наличии такой сети), о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда максимальный часовой расход газа превышает 300 куб. метров);е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента;и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерческого объединения, в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.***Документы, указанные в*** [***подпунктах "а"***](#P226)***,*** [***"в"***](#P229)***,*** [***"е"***](#P232) ***и*** [***"ж"***](#P233) ***-*** [***"и"***](#P237) ***прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем газораспределительной организации для получения технических условий*** | Заявитель |
| 3. | Заключение договора о подключении | При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме, газораспределительная организация в течение 30 дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении) направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2-х экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки). Договор о подключении заключается в письменной форме в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 22 рабочих дней со дня получения подписанного газораспределительной организацией проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр газораспределительной организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении. | Заявитель, газораспределительная организация |
| 4. | Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) | Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются газораспределительной организацией. Под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению). |
| Газораспределительная организация обязана:- осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;- проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. *Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования*;- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения;- по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).Заявитель обязан:- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;- представить газораспределительной организации раздел проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (*представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена* *законодательством* *Российской Федерации*);- обеспечить доступ к объектам капитального строительства газораспределительной организации для проверки выполнения заявителем технических условий;- внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении. | Заявитель, газораспределительная организация |
| 5. | Заключение договора о техническом обслуживании и газоснабжении | Действия заявителя:После приемки газопровода в эксплуатацию газораспределительной организацией заявителю необходимо: - заключить договор технического обслуживания построенного внутреннего газопровода с газораспределительной организацией;- заключить договор на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования;- заключить договор на поставку газа с поставщиком газа ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград". | Заявитель |
| 6. | Осуществление фактического подключения и пуска газа | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя осуществление газораспределительной организацией фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт разграничения имущественной принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении). | газораспределительная организация |